## Управление вентиляцией
№ п/п | Функциональность базовой комплектации | Наименование | Напряжения | Кол-во двигателей | Цена 1 EUR, без НДС | Доступные расширения | Необходимые датчики
ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
Блоки управления без ЖК индикации для приточных систем с электрическим нагревателем на базе контроллера CAREL (Италия)
1 | Управление установкой с одним электродвигателем до 3 кВт (1х230В) и электронагревателем до 6кВт (1х230В/3х380В) | ЩАСВ-3-1-6Э | 220 B | 1 | 742.9 | В1, F | ASDC111000 -1 шт.
2 | Управление установкой с одним электродвигателем до 3 кВт (1х230В) и электронагревателем до 17кВт (Зх380В) при подключении регулятора мощности ТТС25 | ЩАСВ-3-1-17Э | 220 B | 1 | 725.8 | В1, F | ASDC111000 -1 шт.
3 | Управление установкой с одним электродвигателем до 3 кВт (1х230В) и электронагревателем до 27 кВт (Зх380В) при подключении регулятора мощности TTC40F | ЩАСВ-3-1-27Э | 220 B | 1 | 839.8 | В1, F | ASDC111000 -1 шт.
4 | Управление установкой с одним электродвигателем до 7.5 кВт (Зх380В) и электронагревателем до 6кВт(1х230В/2х380В) | ЩАСВ-8-3-6Э | 220 B | 1 | 794.2 | В1, ВЗ, Т, Р, F | ASDC111000 -1 шт.
5 | Управление установкой с одним электродвигателем до 7.5 кВт (Зх380В) и электронагревателем до 17 кВт (Зх380В) при подключении регулятора мощности ТТС25 | ЩАСВ-8-3-17Э | 220 В | 1 | 731.5 | В1, ВЗ, Т, Р, F | ASDC111000 -1 шт.
6 | Управление установкой с одним электродвигателем до 7.5 кВт (Зх380В) и электронагревателем до 27 кВт (Зх380В) при подключении регулятора мощности TTC40F | ЩАСВ-8-3-27Э | 220 В | 1 | 864.5 | В1, ВЗ, Т, Р, F | ASDC111000 -1 шт.
7 | Управление установкой с одним электродвигателем до 7.5 кВт (Зх380В) и электронагревателем до 45 кВт (Зх380В) при подключении регуляторов мощности ТТС25 | ЩАСВ-8-3-45Э | 220 В | 1 | 1396.5 | ВЗ, Т, Р, F | ASDC111000 -1 шт.
Блоки управления с ЖК индикацией для приточных систем с электрическим нагревателем, охладителем любого типа и рекуператором на базе контроллера CAREL (Италия)
8 | Управление установкой с одним электродвигателем до3кВт(1х230В), электронагревателем до 17кВт(Зх380В) при подключении регулятора мощности ТТС25Х, охладителем при подключении соответствующего расширения и рекуператором |  | 220 B | 2 | 1580.8 | В1, L24,FR, FW, R, F | ASDC111000 - 2 шт.
9 | Управление установкой с одним электродвигателем до3кВт(1х230В), электронагревателем до 27 кВт (Зх380В) при подключении регулятора мощности TTC40FX, охладителем и рекуператором при подключении соответствующих расширений |  | 220 B | 2 | 1592.2 | В1,L24,FR, FW, R, F | ASDC111000 - 2 шт.
10 | Управление установкой с одним электродвигателем до 7.5кВт (Зх380В),электронагревателем до 17 кВт (Зх380В) при подключении регулятора мощности ТТС25Х, охладителем и рекуператором при подключении соответствующих расширений |  | 220 B | 2 | 1632.1 | В1, ВЗ, Т, Р, L24,FR, FW, R, F | ASDC111000 - 2 шт.
11 | Управление установкой с одним электродвигателем до 7.5кВт (Зх380В),электронагревателем до 27 кВт (Зх380В) при подключении регулятора мощности TTC40FX, охладителем и рекуператором при подключении соответствующих расширений |  | 220 B | 2 | 1672 | В1, ВЗ, Т, Р, L24,FR, FW, R, F | ASDC111000 - 2 шт.
12 | Управление установкой с одним электродвигателем до 7.5 кВт(Зх380В), электронагревателем до45 кВт(ЗХ380В) при подключении регулятора мощности TTC25FX, охладителем и рекуператором при подключении соответствующих расширений |  | 220 В | 2 | 1938 | Т, Р, L24,FR, FW, R, F | ASDC111000 - 2 шт.
Блоки управления без ЖК индикации для приточных систем с водяным нагревателем и водяным охладителем на базе контроллера CAREL (Италия)
13 | Управление установкой с одним электродвигателем до 3 кВт (1х230В), водяным нагревателем и водяным охладителем при подключении соответствующего расширения |  | 380 B | 1 | 1172.3 | B1,L24, FW, F | ASDC111000 -1 шт. ASIT030000 -1 шт.
14 | Управление установкой с одним электродвигателем до 7.5 кВт (Зх380В), водяным нагревателем и водяным охладителем при подключении соответствующего расширения |  | 380 B | 1 | 1206.5 | В1,ВЗ, Т, Р, L24, FW, F | ASDC111000 -1 шт. ASIT030000 -1 шт.
Блоки управления с ЖК индикацией для приточных систем с водяным нагревателем, охладителем любого типа и рекуператором на базе контроллера CAREL (Италия)
15 | Управление установкой с одним электродвигателем до 3 кВт (1х230В), водяным нагревателем, охладителем и рекуператором при подключении соответствующих расширений |  | 380 B | 1 | 1470.6 | В1, L24, FR, FW, R, F | ASDC111000 -2 шт. ASIT030000 -1 шт.
16 | Управление установкой с одним электродвигателем до 7.5 кВт (Зх380В), водяным нагревателем, охладителем и рекуператором при подключении соответствующих расширений |  | 380 B | 1 | 1544.7 | В1, ВЗ, Т, Р, L24,FR, FW, R, F | ASDC111000 -1 шт. ASIT030000 -1 шт.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
| Описание | Наименование | Напряжения | Кол-во двигателей | Цена 1 EUR, без НДС
Расширения
17 | Управление дополнительным вентилятором с электродвигателем мощностью до 3,0 кВт (1х230В) | В1 | 380 B | 2 | 93.1
18 | Управление дополнительным вентилятором с электродвигателем мощностью до 7,5 кВт (Зх380В) | В3 | 380 B | 2 | 134.9
19 | Тепловая защита электродвигателя мощностью до 7,5 кВт (Зх380В) | Т | 380 B | 2 | 131.1
20 | Защита вентилятора с приводным ремнем (с датчиком) | Р | 380 B | 2 | 81.7
21 | Подключение воздушных заслонок с электропитанием 24 В | L24 | 380 B | 2 | 28.5
22 | Управление фреоновым охладителем | FR | 380 B | 2 | 58.9
23 | Управление водяным охладителем | FR | 380 B | 2 | 43.7
24 | Управление рекуператором | R |  |  | 106.4
25 | Индикатор засоренности фильтра (с датчиком) | F | 380 B | 2 | 72.2
Дополнительные устройства и аксессуары
26 | Регулятор мощности для электронагревателя до 17 кВт (Зх380В) |  | 397 | 2 | 397
27 | Регулятор мощности для электронагревателя до 27 кВт (Зх380В) |  | 503 | 2 | 503
28 | Капиллярный термостат (защита от размораживания калорифера) |  |  | 2 | 77.9
29 | Замок и ключ для блока управления в исполнении S |  |  | 2 | 7.6
Датчики температуры
30 | Датчик температуры приточного воздуха канальный усредняющий (0...30°С) | ASDC111000 | 20 | 2 | 82
31 | Датчик температуры наружнего воздуха воздуха IP 55 (-30... 70°С) | ASPT011000 | 32 | 3 | 48
32 | Датчик температуры обратной воды врезной с гильзой (-30…90°С) | ASIT030000 | 32 | 2 | 98
Примечание:
1. Все цены приведены в евро без НДС
2. Базовой является Цена 1 при первоначальном заказе и объеме до 5 т. евро
3. Действуют накопительные скидки и скидки в зависимости от объема закупки.
4. Цены 2 - при объеме закупки или накопленному объему 5-15 т. Евро
5. Цены 3 - при объеме закупки или накопленному объему более 15 т. Евро.
6. Вместе с щитами поставляется Исполнительная документация
7. Все щиты собираются на базе оборудования АВВ (Германия), Legrand (Франция) и Carel (Италия)

## Управление насосами
№ п/п | Наименование товаров, Характеристики | Мощность | Напряжение | Кол-во двигателей | Цена 1 EUR, без НДС
ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ/ВЕНТИЛЯТОРАМИ 1х220 В
Эконом на 1 центробежный насос/вентилятор любого типа, 0,18-4,0 кВт (с защ.от сух.хода,от К.З.,тепловой перегрузки по току, регулируемые задержки срабатывания,возможность подключения термореле). Опционально возможна установка таймера (для пуска и остановки двигателя по времени)
33 | ЩУНВ-001-11 (Iном=0,4-0,63 А) | 0,14 кВт | 220 B | 1 | 181.45
34 | ЩУНВ-001-11 (Iном=0,63-1 А) | 0,22 кВт | 220 B | 1 | 181.45
35 | ЩУНВ-001-11 (Iном=1-1,6 А) | 0,37 кВт | 220 B | 1 | 181.45
36 | ЩУНВ-003-11 (Iном=1,6-2,5 А) | 0,55 кВт | 220 B | 1 | 181.45
37 | ЩУНВ-006-11 (Iном=3-6 А) | 1,1 кВт | 220 В | 1 | 192.85
38 | ЩУНВ-0010-11 (Iном=6-10 А) | 2,2 кВт | 220 В | 1 | 192.85
39 | ЩУНВ-016-11 (Iном=11-16 А) | 4 кВт | 220 В | 1 | 225.15
Эконом на 2 центробежных насоса любого типа,0.18-4.0 кВт (режимы работы рабочий+резервный, рабочий+дополнительный), с нед.таймером (для выравнивания моторесурса). С защитой от сух.хода, от К.З., тепловой перегрузки по току,регулируемые задержки срабатывания, возможность подключения термореле)
40 | ЩУНВ-001-12 (Iном=0,4-0,63 А) | 2 х 0,14 кВт | 220 B | 2 | 361.95
41 | ЩУНВ-001-12 (Iном=0,63-1 А) | 2 х 0,22 кВт | 220 B | 2 | 366.7
42 | ЩУНВ-002-12 (Iном=1-1,6 А) | 2 х 0,37 кВт | 220 B | 2 | 366.7
43 | ЩУНВ-003-12 (Iном=1,6-2,5 А) | 2 х 0,55 кВт | 220 B | 2 | 366.7
44 | ЩУНВ-006-12 (Iном=3-6 А) | 2 х 1,1 кВт | 220 В | 2 | 370.5
45 | ЩУНВ-0010-12 (Iном=6-10 А) | 2 х 2,2 кВт | 220 В | 2 | 370.5
46 | ЩУНВ-0016-12 (Iном=11-16 А) | 2 х 4 кВт | 220 В | 2 | 418.95
ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ/ВЕНТИЛЯТОРАМИ 3х380 В
Эконом на 1 центробежный насос/вентилятор любого типа (релейный), 0.18-7.5 кВт (с защ.от сух.хода,от К.З.,тепловой перегрузки по току,регулируемые задержки срабатывания, возможность подключения термореле, контроль фаз).Опционально возможна установка таймера (для пуска и останова двигателя по времени)
47 | ЩУНВ-001-31 (Iном=0,4-0,63 А) | 0,25 кВт | 380 B | 1 | 251.75
48 | ЩУНВ-001-31 (Iном=0,63-1 А) | 0,37 кВт | 380 B | 1 | 251.75
49 | ЩУНВ-002-31 (Iном=1-1,6 А) | 0,55 кВт | 380 B | 1 | 251.75
50 | ЩУНВ-003-31 (Iном=1,6-2,5 А) | 0,75 кВт | 380 B | 1 | 251.75
51 | ЩУНВ-004-31 (Iном=2,5-4 А) | 1,5 кВт | 380 B | 1 | 251.75
52 | ЩУНВ-006-31 (Iном=4-6,3 А) | 2,2 кВт | 380 B | 1 | 251.75
53 | ЩУНВ-010-31 (Iном=6,3-10 А) | 4 кВт | 380 B | 1 | 251.75
54 | ЩУНВ-016-31 (Iном=10-16 А) | 7,5 кВт | 380 B | 1 | 318.25
На 1 центробежный насос/вентилятор любого типа от 16А (релейный), 9-45 кВт (с защ.от сух.хода,от К.З.,тепловой перегрузки по току, регулируемые задержки срабатывания, возможность подключения термореле, контроль фаз). Опционально возможна установка таймера (для пуска и останова двигателя по времени)
55 | ЩУНВ-020-31 (Iном=16-20 А) | 9 кВт | 380 B | 1 | 385.7
56 | ЩУНВ-025-31 (Iном=20-25 А) | 11 кВт | 380 B | 1 | 385.7
57 | ЩУНВ-032-31 (Iном=22-32 А) | 15 кВт | 380 B | 1 | 443.65
58 | ЩУНВ-037-31 (Iном=28-37 А) | 18 кВт | 380 B | 1 | 481.65
59 | ЩУНВ-050-31 (Iном=40-50 А) | 22 кВт | 380 B | 1 | 518.7
60 | ЩУНВ-063-31 (Iном=45-63 А) | 30 кВт | 380 B | 1 | 554.8
61 | ЩУНВ-075-31 (Iном=57-75 А) | 37 кВт | 380 B | 1 | 603.25
62 | ЩУНВ-090-31 (Iном=70-90 А) | 45 кВт | 380 B | 1 | 764.75
Эконом на 2 центробежных насоса любого типа (релейный), 0.18-7.5 кВт (режимы работы раб.+рез.,раб.+доп.),с нед.таймером (для выравнивания моторесурса) С защ.от сух.хода,от К.З.,тепловой перегрузки по току, регулируемые задержки срабатывания, возможность подключения термореле, контроль фаз
63 | ЩУНВ-001-32 (Iном=0,4-0,63 А) | 2 х 0,25 кВт | 380 B | 2 | 418
64 | ЩУНВ-001-32 (Iном=0,63-1 А) | 2 х 0,37 кВт | 380 B | 2 | 418
65 | ЩУНВ-002-32 (Iном=1-1,6 А) | 2 х 0,55 кВт | 380 B | 2 | 418
66 | ЩУНВ-003-32 (Iном=1,6-2,5 А) | 2 х 0,75 кВт | 380 B | 2 | 418
67 | ЩУНВ-004-32 (Iном=2,5-4 А) | 2 х 1,5 кВт | 380 B | 2 | 418
68 | ЩУНВ-006-32 (Iном=4-6,3 А) | 2 х 2,2 кВт | 380 B | 2 | 418
69 | ЩУНВ-010-32 (Iном=6,3-10 А) | 2 х 4 кВт | 380 B | 2 | 418
70 | ЩУНВ-016-32 (Iном=10-16 А) | 2 х 7,5 кВт | 380 B | 2 | 442.7
На 2 центробежных насоса любого типа от 16А (релейный), 9-45 кВт (режимы работы раб.+рез.,раб.+доп.),с нед.таймером (для выравнивания моторесурса) (с защ.от сух.хода,от К.З.,тепловой перегрузки по току,регулируемые задержки срабатывания, возможность подключения термореле,контроль фаз)
71 | ЩУНВ-020-32 (Iном=16-20 А) | 2 х 9 кВт | 380 B | 2 | 636.5
72 | ЩУНВ-025-32 (Iном=20-25 А) | 2 х 11 кВт | 380 B | 2 | 646
73 | ЩУНВ-032-32(Iном=22-32 А) | 2 х 15 кВт | 380 B | 2 | 760
74 | ЩУНВ-037-32 (Iном=28-37 А) | 2 х 18 кВт | 380 B | 2 | 788.5
75 | ЩУНВ-050-32 (Iном=40-50 А) | 2 х 22 кВт | 380 B | 2 | 874
76 | ЩУНВ-063-32 (Iном=45-63 А) | 2 х 30 кВт | 380 B | 2 | 1045
77 | ЩУНВ-075-32 (Iном=57-75 А) | 2 х 37 кВт | 380 B | 2 | 1235
78 | ЩУНВ-090-32 (Iном=70-90 А) | 2 х 45 кВт | 380 B | 2 | 1358.5
На 2 и 3 центробежных насоса для систем повышения давления (с контроллером), 0.37-30 кВт (с защ.от сух.хода,от К.З.,тепловой перегрузки по току, регулируемые задержки срабатывания,возможность подключения термореле,контроль фаз)
79 | ЩУНВ-001К-32 | 2 х 0,37 кВт | 380 B | 2 | 597.55
80 | ЩУНВ-001К-33 | 3 х 0,37 кВт | 380 B | 3 | 686.85
81 | ЩУНВ-001К-32 | 2 х 0,75 кВт | 380 B | 2 | 597.55
82 | ЩУНВ-001К-33 | 3 х 0,75 кВт | 380 B | 3 | 686.85
83 | ЩУНВ-002К-32 | 2 х 1,5 кВт | 380 B | 2 | 597.55
84 | ЩУНВ-002К-33 | 3 х 1,5 кВт | 380 B | 3 | 686.85
85 | ЩУНВ-003К-32 | 2 х 2,2 кВт | 380 B | 2 | 597.55
86 | ЩУНВ-003К-33 | 3 х 3,0 кВт | 380 B | 3 | 714.4
87 | ЩУНВ-004К-32 | 2 х 4,0 кВт | 380 B | 2 | 638.4
88 | ЩУНВ-004К-33 | 3 х 4,0 кВт | 380 B | 3 | 735.3
89 | ЩУНВ-006К-32 | 2 х 5,5 кВт | 380 B | 2 | 654.55
90 | ЩУНВ-006К-33 | 3 х 5,5 кВт | 380 B | 3 | 775.2
91 | ЩУНВ-008К-32 | 2 х 7,5 кВт | 380 B | 2 | 775.2
92 | ЩУНВ-008К-33 | 3 х 7,5 кВт | 380 B | 3 | 880.65
93 | ЩУНВ-011К-32 | 2 х 11 кВт | 380 B | 2 | 791.35
94 | ЩУНВ-011К-33 | 3 х 11 кВт | 380 B | 3 | 920.55
95 | ЩУНВ-015К-32 | 2 х 15 кВт | 380 B | 2 | 945.25
96 | ЩУНВ-015К-33 | 3 х 15 кВт | 380 B | 3 | 1122.9
97 | ЩУНВ-019К-32 | 2 х 18,5 кВт | 380 B | 2 | 961.4
98 | ЩУНВ-019К-33 | 3 х 18,5 кВт | 380 B | 3 | 1227.4
99 | ЩУНВ-022К-32 | 2 х 22 кВт | 380 B | 2 | 1065.9
100 | ЩУНВ-022К-33 | 3 х 22 кВт | 380 B | 3 | 1833.5
101 | ЩУНВ-030К-32 | 2 х 30 кВт | 380 B | 2 | 1539
102 | ЩУНВ-030К-33 | 3 х 30 кВт | 380 B | 3 | 2175.5
На 1,2 и 3 центробежных насоса любого типа,без контроллера со встроенным ПЧ ASC 550 0,75-45 кВт (поддержание постоянного давления, частотное регулирование, экономия электроэнергии, с защ.от сух.хода, от К.З.,тепловой перегрузки по току, контроль фаз, с нед.таймером для выравнивания моторесурса)
103 | ЩУНВ-001Ч-31, переменный мастер | 0,75 кВт | 380 B | 1 | 1033.6 | 1088
104 | ЩУНВ-001Ч-32, переменный мастер | 2 х 0,75 кВт | 380 B | 2 | 1795.5 | 1890
105 | ЩУНВ-001Ч-33, переменный мастер | 3 х 0,75 кВт | 380 B | 3 | 2023.5 | 2130
106 | ЩУНВ-002Ч-31, переменный мастер | 1,5 кВт | 380 B | 1 | 1035.5 | 1090
107 | ЩУНВ-002Ч-32, переменный мастер | 2 х 1,5 кВт | 380 B | 2 | 1814.5 | 1910
108 | ЩУНВ-002Ч-33, переменный мастер | 3 х 1,5 кВт | 380 B | 3 | 2092.85 | 2203
109 | ЩУНВ-003Ч-31, переменный мастер | 2,2 кВт | 380 B | 1 | 1149.5 | 1210
110 | ЩУНВ-003Ч-32, переменный мастер | 2 х 2,2 кВт | 380 B | 2 | 1909.5 | 2010
111 | ЩУНВ-003Ч-33, переменный мастер | 3 х 2,2 кВт | 380 B | 3 | 2147 | 2260
112 | ЩУНВ-003Ч-31, переменный мастер | 3 кВт | 380 B | 1 | 1178 | 1240
113 | ЩУНВ-003Ч-32, переменный мастер | 2 х 3,0 кВт | 380 B | 2 | 1957 | 2060
114 | ЩУНВ-003Ч-33, переменный мастер | 3 х 3,0 кВт | 380 B | 3 | 2194.5 | 2310
115 | ЩУНВ-004Ч-31, переменный мастер | 4 кВт | 380 B | 1 | 1197 | 1260
116 | ЩУНВ-004Ч-32, переменный мастер | 2 х 4,0 кВт | 380 B | 2 | 1995 | 2100
117 | ЩУНВ-004Ч-33, переменный мастер | 3 х 4,0 кВт | 380 B | 3 | 2251.5 | 2370
118 | ЩУНВ-006Ч-31, переменный мастер | 5,5 кВт | 380 B | 1 | 1510.5 | 1590
119 | ЩУНВ-006Ч-32, переменный мастер | 2 х 5,5 кВт | 380 B | 2 | 2375 | 2500
120 | ЩУНВ-006Ч-33, переменный мастер | 3 х 5,5 кВт | 380 B | 3 | 2631.5 | 2770
121 | ЩУНВ-008Ч-31, переменный мастер | 7,5 кВт | 380 B | 1 | 1738.5 | 1830
122 | ЩУНВ-008Ч-32, переменный мастер | 2 х 7,5 кВт | 380 B | 2 | 2622 | 2760
123 | ЩУНВ-008Ч-33, переменный мастер | 3 х 7,5 кВт | 380 B | 3 | 3030.5 | 3190
124 | ЩУНВ-011Ч-31, переменный мастер | 11 кВт | 380 B | 1 | 1928.5 | 2030
125 | ЩУНВ-011Ч-32, переменный мастер | 2 х 11 кВт | 380 B | 2 | 2869 | 3020
126 | ЩУНВ-011Ч-33, переменный мастер | 3 х 11 кВт | 380 B | 3 | 3277.5 | 3450
127 | ЩУНВ-015Ч-31, переменный мастер | 15 кВт | 380 B | 1 | 2118.5 | 2230
128 | ЩУНВ-015Ч-32, переменный мастер | 2 х 15 кВт | 380 B | 2 | 3249 | 3420
129 | ЩУНВ-015Ч-33, переменный мастер | 3 х 15 кВт | 380 B | 3 | 3733.5 | 3930
130 | ЩУНВ-019Ч-31, переменный мастер | 18,5 кВт | 380 B | 1 | 2318 | 2440
131 | ЩУНВ-019Ч-32, переменный мастер | 2 х 18,5 кВт | 380 B | 2 | 3534 | 3720
132 | ЩУНВ-019Ч-33, переменный мастер | 3 х 18,5 кВт | 380 B | 3 | 3942.5 | 4150
133 | ЩУНВ-022Ч-31, переменный мастер | 22 кВт | 380 B | 1 | 2793 | 2940
134 | ЩУНВ-022Ч-32, переменный мастер | 2 х 22 кВт | 380 B | 2 | 4047 | 4260
135 | ЩУНВ-022Ч-33, переменный мастер | 3 х 22 кВт | 380 B | 3 | 4617 | 4860
136 | ЩУНВ-030Ч-31, переменный мастер | 30 кВт | 380 B | 1 | 3078 | 3240
137 | ЩУНВ-030Ч-32, переменный мастер | 2 х 30 кВт | 380 B | 2 | 4522 | 4760
138 | ЩУНВ-030Ч-33, переменный мастер | 3 х 30 кВт | 380 B | 3 | 5149 | 5420
139 | ЩУНВ-037Ч-31, переменный мастер | 37 кВт | 380 B | 1 | 3543.5 | 3730
140 | ЩУНВ-037Ч-32, переменный мастер | 2 х 37 кВт | 380 B | 2 | 5073 | 5340
141 | ЩУНВ-037Ч-33, переменный мастер | 3 х 37 кВт | 380 B | 3 | 5719 | 6020
142 | ЩУНВ-045Ч-31, переменный мастер | 45 кВт | 380 B | 1 | 4427.95 | 4661
143 | ЩУНВ-045Ч-32, переменный мастер | 2 х 45 кВт | 380 B | 2 | 6842.85 | 7203
144 | ЩУНВ-045Ч-33, переменный мастер | 3 х 45 кВт | 380 B | 3 | 8051.25 | 8475
Примечание:
1. Все цены приведены в евро без НДС
2. Базовой является Цена 1 при первоначальном заказе и объеме до 5 т. евро
3. Действуют накопительные скидки и скидки в зависимости от объема закупки.
4. Цены 2 - при объеме закупки или накопленному объему 5-15 т. Евро
5. Цены 3 - при объеме закупки или накопленному объему более 15 т. Евро.
6. Вместе с щитами поставляется Исполнительная документация
7. Все щиты собираются на базе оборудования АВВ (Германия), Legrand (Франция) и Carel (Италия)
8. В стоимость не включены реле давления, датчики, КИП и вспомогательное оборудование

## Частотные регуляторы
| Модель | Мощность | Номинальное напряжение | Степень защиты | Цена 1 EUR, без НДС | Панели управления | Примечание
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ
Серия преобразователей частоты ACS-100 , 1 фаза. Быстрый монтаж и пуск в эксплуатацию, бюджетное решение для несложных задач, легкость и простота в применении. Различные способы монтажа.
145 | ACS101-1H1-1 | 0.55 | 220 B | IP 20 | 240.475 | нет | без радиатора | 192.38
146 | ACS101-1H1-1P | 0.55 | 220 B | IP 20 | 265.925 | ACS-100-PAN | без радиатора | 212.74
147 | ACS101-1H6-1 | 0.75 | 220 B | IP 20 | 277.2375 | нет | без радиатора | 221.79
148 | ACS101-1H6-1P | 0.75 | 220 B | IP 20 | 302.7125 | ACS-100-PAN | без радиатора | 242.17
149 | ACS101-1K1-1 | 0.55 | 220 B | IP 20 | 240.475 | нет | - | 192.38
150 | ACS101-1K1-1P | 0.55 | 220 B | IP 20 | 265.925 | ACS-100-PAN | - | 212.74
151 | ACS101-1K6-1 | 0.75 | 220 B | IP 20 | 277.2375 | нет | - | 221.79
152 | ACS101-1K6-1P | 0.75 | 220 B | IP 20 | 302.7125 | ACS-100-PAN | - | 242.17
153 | ACS101-2K1-1 | 1.1 | 220 B | IP 20 | 322.5 | нет | - | 258
154 | ACS101-2K1-1P | 1.1 | 220 B | IP 20 | 347.95 | ACS-100-PAN | - | 278.36
155 | ACS101-2K7-1 | 1.5 | 220 B | IP 20 | 359.2875 | нет | - | 287.43
156 | ACS101-2K7-1P | 1.5 | 220 В | IP 20 | 384.7375 | ACS-100-PAN | - | 307.79
157 | ACS101-4K1-1 | 2.2 | 220 В | IP 20 | 410.2 | нет | - | 328.16
158 | ACS101-4K1-1P | 2.2 | 220 В | IP 20 | 435.65 | ACS-100-PAN | - | 348.52
159 | ACS101-H18-1 | 0.12 | 220 B | IP 20 | 195.2 | нет | без радиатора | 156.16
160 | ACS101-H18-1P | 0.12 | 220 B | IP 20 | 220.6625 | ACS-100-PAN | без радиатора | 176.53
161 | ACS101-H25-1 | 0.18 | 220 B | IP 20 | 203.6875 | нет | без радиатора | 162.95
162 | ACS101-H25-1P | 0.18 | 220 B | IP 20 | 229.1375 | ACS-100-PAN | без радиатора | 183.31
163 | ACS101-H37-1 | 0.25 | 220 B | IP 20 | 212.175 | нет | без радиатора | 169.74
164 | ACS101-H37-1P | 0.25 | 220 B | IP 20 | 237.625 | ACS-100-PAN | без радиатора | 190.1
165 | ACS101-H75-1 | 0.37 | 220 B | IP 20 | 226.325 | нет | без радиатора | 181.06
166 | ACS101-H75-1P | 0.37 | 220 B | IP 20 | 251.775 | ACS-100-PAN | без радиатора | 201.42
167 | ACS101-K18-1 | 0.12 | 220 B | IP 20 | 195.2 | нет | - | 156.16
168 | ACS101-K18-1P | 0.12 | 220 B | IP 20 | 220.6625 | ACS-100-PAN | - | 176.53
169 | ACS101-K25-1 | 0.18 | 220 B | IP 20 | 203.6875 | нет | - | 162.95
170 | ACS101-K25-1P | 0.18 | 220 В | IP 20 | 229.1375 | ACS-100-PAN | - | 183.31
171 | ACS101-K37-1 | 0.25 | 220 В | IP 20 | 212.175 | нет | - | 169.74
172 | ACS101-К37-1P | 0.25 | 220 В | IP 20 | 237.625 | ACS-100-PAN | - | 190.1
173 | ACS101-K75-1 | 0.37 | 220 B | IP 20 | 226.325 | нет | без радиатора | 181.06
174 | ACS101-K75-1P | 0.37 | 220 B | IP 20 | 251.775 | ACS-100-PAN | без радиатора | 201.42
175 | ACS103-1K1-1 | 0.55 | 220 B | IP 20 | 240.475 | нет | - | 192.38
176 | ACS103-1K1-1P | 0.55 | 220 B | IP 20 | 265.925 | ACS-100-PAN | - | 212.74
177 | ACS103-1K6-1 | 0.75 | 220 B | IP 20 | 277.2375 | нет | - | 221.79
178 | ACS103-1K6-1P | 0.75 | 220 B | IP 20 | 302.7125 | ACS-100-PAN | - | 242.17
179 | ACS103-2K1-1 | 1.1 | 220 B | IP 20 | 322.5 | нет | - | 258
180 | ACS103-2K1-1P | 1.1 | 220 B | IP 20 | 347.95 | ACS-100-PAN | - | 278.36
181 | ACS103-2K7-1 | 1.5 | 220 B | IP 20 | 359.2875 | нет | - | 287.43
182 | ACS103-2K7-1P | 1.5 | 220 B | IP 20 | 384.7375 | ACS-100-PAN | - | 307.79
183 | ACS103-4K1-1 | 2.2 | 220 B | IP 20 | 410.2 | нет | - | 328.16
184 | ACS103-4K1-1P | 2.2 | 220 В | IP 20 | 435.65 | ACS-100-PAN | - | 348.52
185 | ACS103-K75-1 | 0.37 | 220 В | IP 20 | 226.325 | нет | - | 181.06
186 | ACS103-K75-1P | 0.37 | 220 В | IP 20 | 251.775 | ACS-100-PAN | - | 201.42
| ACS101-H18-1 | 0.12 | 220 B | IP 20 |  | нет | без радиатора
| ACS101-H18-1P | 0.12 | 220 B | IP 20 |  | ACS-100-PAN | без радиатора
| ACS101-H25-1 | 0.18 | 220 B | IP 20 |  | нет | без радиатора
| ACS101-H25-1P | 0.18 | 220 B | IP 20 |  | ACS-100-PAN | без радиатора
| ACS101-H37-1 | 0.25 | 220 B | IP 20 |  | нет | без радиатора
| ACS101-H37-1P | 0.25 | 220 B | IP 20 |  | ACS-100-PAN | без радиатора
| ACS101-H75-1 | 0.37 | 220 B | IP 20 |  | нет | без радиатора
| ACS101-H75-1P | 0.37 | 220 B | IP 20 | 181.45 | ACS-100-PAN | без радиатора
| ACS101-K18-1 | 0.12 | 220 B | IP 20 | 181.45 | нет | -
| ACS101-K18-1P | 0.12 | 220 B | IP 20 | 181.45 | ACS-100-PAN | -
| ACS101-K25-1 | 0.18 | 220 B | IP 20 | 181.45 | нет | -
| ACS101-K25-1P | 0.18 | 220 В | IP 20 | 192.85 | ACS-100-PAN | -
| ACS101-K37-1 | 0.25 | 220 В | IP 20 | 192.85 | нет | -
| ACS101-H37-1P | 0.25 | 220 В | IP 20 | 225.15 | ACS-100-PAN | -
Серия преобразователей частоты ACS-140. Быстродействующие и расширенные средства ввода/вывода, наличие ПИД-регулятора, применение прикладных макросов, различные способы монтажа, напряжение питания 200–480 В, 1-фазное или 3-фазное. Широкие возможности за небольшие деньги, очень быстрое и точное регулирование, оптимальная стоимость без панели управления
187 | ACS141-1H1-1 | 0.55 | 220 B | IP 20 | 288.5625 | нет | без радиатора | 230.85
188 | ACS141-1H1-1P | 0.55 | 220 B | IP 20 | 314.0125 | ACS-100-PAN | без радиатора | 251.21
189 | ACS141-1H6-1 | 0.75 | 220 B | IP 20 | 332.6875 | нет | без радиатора | 266.15
190 | ACS141-1H6-1P | 0.75 | 220 B | IP 20 | 358.1375 | ACS-100-PAN | без радиатора | 286.51
191 | ACS141-1K1-1 | 0.55 | 220 B | IP 20 | 288.5625 | нет | - | 230.85
192 | ACS141-1K1-1P | 0.55 | 220 B | IP 20 | 314.0125 | ACS-100-PAN | - | 251.21
193 | ACS141-1K6-1 | 0.75 | 220 B | IP 20 | 332.6875 | нет | - | 266.15
194 | ACS141-1K6-1P | 0.75 | 220 B | IP 20 | 358.1375 | ACS-100-PAN | - | 286.51
195 | ACS141-2K1-1 | 1.1 | 220 B | IP 20 | 393.7875 | нет | - | 315.03
196 | ACS141-2K1-1P | 1.1 | 220 B | IP 20 | 419.2625 | ACS-100-PAN | - | 335.41
197 | ACS141-2K7-1 | 1.5 | 220 B | IP 20 | 431.125 | нет | - | 344.9
198 | ACS141-2K7-1P | 1.5 | 220 В | IP 20 | 456.6 | ACS-100-PAN | - | 365.28
199 | ACS141-4K1-1 | 2.2 | 220 В | IP 20 | 492.25 | нет | - | 393.8
200 | ACS141-4K1-1P | 2.2 | 220 В | IP 20 | 517.7 | ACS-100-PAN | - | 414.16
201 | ACS141-H18-1 | 0.12 | 220 B | IP 20 | 220.6625 | нет | без радиатора | 176.53
202 | ACS141-H18-1P | 0.12 | 220 B | IP 20 | 246.1125 | ACS-100-PAN | без радиатора | 196.89
203 | ACS141-H25-1 | 0.18 | 220 B | IP 20 | 234.8 | нет | без радиатора | 187.84
204 | ACS141-H25-1P | 0.18 | 220 B | IP 20 | 260.2625 | ACS-100-PAN | без радиатора | 208.21
205 | ACS141-H37-1 | 0.25 | 220 B | IP 20 | 251.775 | нет | без радиатора | 201.42
206 | ACS141-H37-1P | 0.25 | 220 B | IP 20 | 277.2375 | ACS-100-PAN | без радиатора | 221.79
207 | ACS141-H75-1 | 0.37 | 220 B | IP 20 | 271.5875 | нет | без радиатора | 217.27
208 | ACS141-H75-1P | 0.37 | 220 B | IP 20 | 297.05 | ACS-100-PAN | без радиатора | 237.64
209 | ACS141-K18-1 | 0.12 | 220 B | IP 20 | 220.6625 | нет | - | 176.53
210 | ACS141-K18-1P | 0.12 | 220 B | IP 20 | 246.1125 | ACS-100-PAN | - | 196.89
211 | ACS141-K25-1 | 0.18 | 220 B | IP 20 | 234.8 | нет | - | 187.84
212 | ACS141-K25-1P | 0.18 | 220 В | IP 20 | 260.2625 | ACS-100-PAN | - | 208.21
213 | ACS141-K37-1 | 0.25 | 220 В | IP 20 | 251.775 | нет | - | 201.42
214 | ACS141-K37-1P | 0.25 | 220 В | IP 20 | 277.2375 | ACS-100-PAN | - | 221.79
215 | ACS141-K75-1 | 0.37 | 220 B | IP 20 | 271.5875 | нет | - | 217.27
216 | ACS141-K75-1P | 0.37 | 220 B | IP 20 | 297.05 | ACS-100-PAN | - | 237.64
217 | ACS143-1H1-3 | 0.55 | 380 B | IP 20 | 458.2875 | нет | без радиатора | 366.63
218 | ACS143-1H1-3P | 0.55 | 380 B | IP 20 | 483.7625 | ACS-100-PAN | без радиатора | 387.01
219 | ACS143-1H6-3 | 0.75 | 380 B | IP 20 | 487.9875 | нет | без радиатора | 390.39
220 | ACS143-1H6-3P | 0.75 | 380 B | IP 20 | 513.45 | ACS-100-PAN | без радиатора | 410.76
221 | ACS143-1K1-1 | 0.55 | 220 B | IP 20 | 288.5625 | нет | - | 230.85
222 | ACS143-1K1-1P | 0.55 | 220 B | IP 20 | 314.0125 | ACS-100-PAN | - | 251.21
223 | ACS143-1K1-3 | 0.55 | 380 B | IP 20 | 458.2875 | нет | - | 366.63
224 | ACS143-1K1-3P | 0.55 | 380 B | IP 20 | 483.7625 | ACS-100-PAN | - | 387.01
225 | ACS143-1K6-1 | 0.75 | 220 B | IP 20 | 332.6875 | нет | - | 266.15
226 | ACS143-1K6-1P | 0.75 | 220 В | IP 20 | 358.1375 | ACS-100-PAN | - | 286.51
227 | ACS143-1K6-3 | 0.75 | 380 B | IP 20 | 487.9875 | нет | - | 390.39
228 | ACS143-1K6-3P | 0.75 | 380 B | IP 20 | 513.45 | ACS-100-PAN | - | 410.76
229 | ACS143-2H1-3 | 1.1 | 380 B | IP 20 | 551.6375 | нет | без радиатора | 441.31
230 | ACS143-2H1-3P | 1.1 | 380 B | IP 20 | 577.1 | ACS-100-PAN | без радиатора | 461.68
231 | ACS143-2K1-1 | 1.1 | 220 B | IP 20 | 393.7875 | нет | - | 315.03
232 | ACS143-2K1-1P | 1.1 | 220 B | IP 20 | 419.2625 | ACS-100-PAN | - | 335.41
233 | ACS143-2K1-3 | 1.1 | 380 B | IP 20 | 551.6375 | нет | - | 441.31
234 | ACS143-2K1-3P | 1.1 | 380 B | IP 20 | 577.1 | ACS-100-PAN | - | 461.68
235 | ACS143-2K7-1 | 1.5 | 220 B | IP 20 | 431.125 | нет | - | 344.9
236 | ACS143-2K7-1P | 1.5 | 220 B | IP 20 | 456.6 | ACS-100-PAN | - | 365.28
237 | ACS143-2K7-3 | 1.5 | 380 B | IP 20 | 615.2875 | нет | - | 492.23
238 | ACS143-2K7-3P | 1.5 | 380 B | IP 20 | 640.7625 | ACS-100-PAN | - | 512.61
239 | ACS143-4K1-1 | 2.2 | 220 B | IP 20 | 492.25 | нет | - | 393.8
240 | ACS143-4K1-1P | 2.2 | 220 В | IP 20 | 517.7 | ACS-100-PAN | - | 414.16
241 | ACS143-4K1-3 | 2.2 | 380 B | IP 20 | 657.7375 | нет | - | 526.19
242 | ACS143-4K1-3P | 2.2 | 380 B | IP 20 | 683.2 | ACS-100-PAN | - | 546.56
243 | ACS143-H75-3 | 0.37 | 380 B | IP 20 | 439.3375 | ACS-100-PAN | без радиатора | 351.47
244 | ACS143-H75-3P | 0.37 | 380 B | IP 20 | 464.8 | ACS-100-PAN | без радиатора | 371.84
245 | ACS143-K75-1 | 0.37 | 220 В | IP 20 | 271.5875 | ACS-100-PAN | - | 217.27
246 | ACS143-K75-1P | 0.37 | 220 В | IP 20 | 297.05 | ACS-100-PAN | - | 237.64
247 | ACS143-K75-3 | 0.37 | 380 B | IP 20 | 439.3375 | ACS-100-PAN | - | 351.47
248 | ACS143-K75-3P | 0.37 | 380 B | IP 20 | 464.8 | ACS-100-PAN | - | 371.84
| Преобразователь частоты ACS141-1K1-1, 0.55 кВт, 220 В, 1 фаза, IP20, с панелью управления ACS-100-PAN | ACS141-1K1-1P
| Преобразователь частоты ACS141-1K6-1, 0.75 кВт, 220 В, 1 фаза, IP20, без панели управления | ACS141-1K6-1
| Преобразователь частоты ACS141-1K6-1, 0.75 кВт, 220 В, 1 фаза, IP20, с панелью управления ACS-100-PAN | ACS141-1K6-1P
| Преобразователь частоты ACS141-2K1-1, 1.1 кВт, 220 В, 1 фаза, IP20,без панели управления | ACS141-2K1-1
| Преобразователь частоты ACS141-2K1-1, 1.1 кВт, 220 В, 1 фаза, IP20, с панелью управления ACS-100-PAN | ACS141-2K1-1P
| Преобразователь частоты ACS141-2K7-1, 1.5 кВт, 220 В, 1 фаза, IP20, без панели управления | ACS141-2K7-1
| Преобразователь частоты ACS141-2K7-1, 1.5 кВт, 220 В, 1 фаза, IP20, с панелью управления ACS-100-PAN | ACS141-2K7-1P
| Преобразователь частоты ACS141-4K1-1, 2.2 кВт, 220 В, 1 фаза, IP20, без панели управления | ACS141-4K1-1
| Преобразователь частоты ACS141-4K1-1, 2.2 кВт, 220 В, 1 фаза, IP20, с панелью управления ACS-100-PAN | ACS141-4K1-1P
| Преобразователь частоты ACS141-H18-1, 0.12 кВт, 220 В, 1 фаза, IP20, без панели управления, без радиатора | ACS141-H18-1
| Преобразователь частоты ACS141-H18-1, 0.12 кВт, 220 В, 1 фаза, IP20, с панелью управления ACS-100-PAN, без радиатора | ACS141-H18-1P
| Преобразователь частоты ACS141-H25-1, 0.18 кВт, 220 В, 1 фаза, IP20, без панели управления, без радиатора | ACS141-H25-1
| Преобразователь частоты ACS141-H25-1, 0.18 кВт, 220 В, 1 фаза, IP20, с панелью управления ACS-100-PAN, без радиатора | ACS141-H25-1P
| Преобразователь частоты ACS141-H37-1, 0.25 кВт, 220 В, 1 фаза, IP20, без панели управления, без радиатора | ACS141-H37-1
| Преобразователь частоты ACS141-H37-1, 0.25 кВт, 220 В, 1 фаза, IP20, с панелью управления ACS-100-PAN, без радиатора | ACS141-H37-1P
| Преобразователь частоты ACS141-H75-1, 0.37 кВт, 220 В, 1 фаза, IP20, без панели управления, без радиатора | ACS141-H75-1
| Преобразователь частоты ACS141-H75-1, 0.37 кВт, 220 В, 1 фаза, IP20, с панелью управления ACS-100-PAN, без радиатора | ACS141-H75-1P
| Преобразователь частоты ACS141-K18-1, 0.12 кВт, 220 В, 1 фаза, IP20, без панели управления | ACS141-K18-1
| Преобразователь частоты ACS141-K18-1, 0.12 кВт, 220 В, 1 фаза, IP20, с панелью управления ACS-100-PAN | ACS141-K18-1P
| Преобразователь частоты ACS141-K25-1, 0.18 кВт, 220 В, 1 фаза, IP20, без панели управления | ACS141-K25-1
| Преобразователь частоты ACS141-K25-1, 0.18 кВт, 220 В, 1 фаза, IP20, с панелью управления ACS-100-PAN | ACS141-K25-1P
| Преобразователь частоты ACS141-K37-1, 0.25 кВт, 220 В, 1 фаза, IP20, без панели управления | ACS141-K37-1
| Преобразователь частоты ACS141-K37-1, 0.25 кВт, 220 В, 1 фаза, IP20, с панелью управления ACS-100-PAN | ACS141-K37-1P
| Преобразователь частоты ACS141-K75-1, 0.37 кВт, 220 В, 1 фаза, IP20, без панели управления | ACS141-K75-1
| Преобразователь частоты ACS141-K75-1, 0.37 кВт, 220 В, 1 фаза, IP20, с панелью управления ACS-100-PAN | ACS141-K75-1P
Серия преобразователей частоты ACS-163 , 3 фазы, для непосредственного монтажа на двигатель
249 | ACS163-1K1-3-A | 0.55 | 380 B | IP 20 | 669.7625 | - | - | 535.81
250 | ACS163-1K1-3-B | 0.55 | 380 B | IP 20 | 865.6125 | - | фильтр ЭМС | 692.49
251 | ACS163-1K6-3-A | 0.75 | 380 B | IP 20 | 706.025 | - | - | 564.82
252 | ACS163-1K6-3-B | 0.75 | 380 B | IP 20 | 911.55 | - | фильтр ЭМС | 729.24
253 | ACS163-2K1-3-A | 1.1 | 380 B | IP 20 | 749.55 | - | - | 599.64
254 | ACS163-2K1-3-B | 1.1 | 380 B | IP 20 | 962.325 | - | фильтр ЭМС | 769.86
255 | ACS163-2K7-3-A | 1.5 | 380 B | IP 20 | 800.325 | - | - | 640.26
256 | ACS163-2K7-3-B | 1.5 | 380 B | IP 20 | 1022.775 | - | фильтр ЭМС | 818.22
257 | ACS163-4K1-3-A | 2.2 | 380 B | IP 20 | 952.6625 | - | - | 762.13
258 | ACS163-4K1-3-B | 2.2 | 380 B | IP 20 | 1177.525 | - | фильтр ЭМС | 942.02
259 | ACS163-1K1-3-D | 0.55 | 380 B | IP 20 | 635.9125 | панель управления | - | 508.73
260 | ACS163-1K1-3-E | 0.55 | 380 B | IP 20 | 993.7625 | панель управления | фильтр ЭМС | 795.01
261 | ACS163-1K6-3-D | 0.75 | 380 B | IP 20 | 669.7625 | панель управления | - | 535.81
262 | ACS163-1K6-3-E | 0.75 | 380 B | IP 20 | 1042.125 | панель управления | фильтр ЭМС | 833.7
263 | ACS163-2K1-3-D | 1.1 | 380 B | IP 20 | 710.8625 | панель управления | - | 568.69
264 | ACS163-2K1-3-E | 1.1 | 380 B | IP 20 | 1100.15 | панель управления | фильтр ЭМС | 880.12
265 | ACS163-2K7-3-D | 1.5 | 380 B | IP 20 | 754.3875 | панель управления | - | 603.51
266 | ACS163-2K7-3-E | 1.5 | 380 B | IP 20 | 1167.85 | панель управления | фильтр ЭМС | 934.28
267 | ACS163-4K1-3-D | 2.2 | 380 B | IP 20 | 880.125 | панель управления | - | 704.1
268 | ACS163-4K1-3-E | 2.2 | 380 B | IP 20 | 1327.4375 | панель управления | фильтр ЭМС | 1061.95
Серия преобразователей частоты ACS-50 , 1 фаза. Преобразователь разработан специально для применения в технологических установках и линиях небольшой мощности, где критичными параметрами являются габаритные размеры и стоимость оборудования. Несмотря на небольшую мощность и скромные размеры, привод ACS50 содержит все необходимые параметры управления и функции защиты. При этом он не требует специальных навыков по программированию и наладке преобразователей частоты.
269 | ACS50-01E-01A4-1 | 0.18 | 110 B | IP 20 | 162.7125 | - | фильтр ЭМС | 130.17
270 | ACS50-01E-01A4-2 | 0.18 | 220 B | IP 20 | 147.9875 | - | фильтр ЭМС | 118.39
271 | ACS50-01E-02A2-1 | 0.37 | 110 B | IP 20 | 180.85 | - | фильтр ЭМС | 144.68
272 | ACS50-01E-02A2-2 | 0.37 | 220 B | IP 20 | 164.4125 | - | фильтр ЭМС | 131.53
273 | ACS50-01E-04A3-2 | 0.75 | 220 B | IP 20 | 201.4 | - | фильтр ЭМС | 161.12
274 | ACS50-01E-07A6-2 | 1.5 | 220 B | IP 20 | 260.4125 | - | фильтр ЭМС | 208.33
275 | ACS50-01E-09A8-2 | 2.2 | 220 B | IP 20 | 306.825 | - | фильтр ЭМС | 245.46
276 | ACS50-01N-01A4-1 | 0.18 | 110 B | IP 20 | 151.3625 | - | без фильтра ЭМС | 121.09
277 | ACS50-01N-01A4-2 | 0.18 | 220 B | IP 20 | 137.575 | - | без фильтра ЭМС | 110.06
278 | ACS50-01N-02A2-1 | 0.37 | 110 B | IP 20 | 168.05 | - | без фильтра ЭМС | 134.44
279 | ACS50-01N-02A2-2 | 0.37 | 220 B | IP 20 | 152.825 | - | без фильтра ЭМС | 122.26
280 | ACS50-01N-04A3-2 | 0.75 | 220 B | IP 20 | 187.3875 | - | без фильтра ЭМС | 149.91
281 | ACS50-01N-07A6-2 | 1.5 | 220 B | IP 20 | 241.3 | - | без фильтра ЭМС | 193.04
282 | ACS50-01N-09A8-2 | 2.2 | 220 B | IP 20 | 284.35 | - | без фильтра ЭМС | 227.48
Серия преобразователей частоты ACS - 550 , 3 фазы. Этот привод вобрал в себя все самые последние разработки компании АББ, что обеспечивает высокий технический уровень, отличные показатели надёжности и удобство использования преобразователя. В приводе ACS550 используется принцип векторного управления, что позволяет получить высокий крутящий момент двигателя на низких частотах вращения и позволяет повысить качество технологического процесса.
283 | ACS55001012A4 | 5.5 | 380 B | IP 21 | 753.825 | без панели управления | - | 603.06
284 | ACS55001012A45 | 5.5 | 380 B | IP 54 | 819.1125 | без панели управления | - | 655.29
285 | ACS55001015A4 | 7.5 | 380 B | IP 21 | 899.4125 | без панели управления | - | 719.53
286 | ACS55001015A45 | 7.5 | 380 B | IP 54 | 984.2875 | без панели управления | - | 787.43
287 | ACS55001023A4 | 11 | 380 B | IP 21 | 1119.425 | без панели управления | - | 895.54
288 | ACS55001023A45 | 11 | 380 B | IP 54 | 1204.275 | без панели управления | - | 963.42
289 | ACS55001031A4 | 15 | 380 B | IP 21 | 1477.1625 | без панели управления | - | 1181.73
290 | ACS55001031A45 | 15 | 380 B | IP 54 | 1607.7375 | без панели управления | - | 1286.19
291 | ACS55001038A45 | 18.5 | 380 B | IP 54 | 1855.8125 | без панели управления | - | 1484.65
292 | ACS5500103A34 | 1.1 | 380 B | IP 21 | 338.625 | без панели управления | - | 270.9
293 | ACS5500103A345 | 1.1 | 380 B | IP 54 | 403.9 | без панели управления | - | 323.12
294 | ACS55001044A4 | 22 | 380 B | IP 21 | 2030.125 | без панели управления | - | 1624.1
295 | ACS55001044A45 | 22 | 380 B | IP 54 | 2225.975 | без панели управления | - | 1780.78
296 | ACS5500104A14 | 1.5 | 380 B | IP 21 | 431.325 | без панели управления | - | 345.06
297 | ACS5500104A145 | 1.5 | 380 B | IP 54 | 496.6125 | без панели управления | - | 397.29
298 | ACS55001059A4 | 30 | 380 B | IP 21 | 2607.225 | без панели управления | - | 2085.78
299 | ACS55001059A45 | 30 | 380 B | IP 54 | 2803.075 | без панели управления | - | 2242.46
300 | ACS5500105A44 | 2.2 | 380 B | IP 21 | 465.2625 | без панели управления | - | 372.21
301 | ACS5500105A445 | 2.2 | 380 B | IP 54 | 530.55 | без панели управления | - | 424.44
302 | ACS5500106A94 | 3 | 380 B | IP 21 | 522.0625 | без панели управления | - | 417.65
303 | ACS5500106A945 | 3 | 380 B | IP 54 | 587.35 | без панели управления | - | 469.88
304 | ACS55001072A4 | 37 | 380 B | IP 21 | 3042.025 | без панели управления | - | 2433.62
305 | ACS55001072A45 | 37 | 380 B | IP 54 | 3237.875 | без панели управления | - | 2590.3
306 | ACS5500108A84 | 4 | 380 B | IP 21 | 618.05 | без панели управления | - | 494.44
307 | ACS5500108A845 | 4 | 380 B | IP 54 | 683.325 | без панели управления | - | 546.66
308 | ACS55001096A4 | 45 | 380 B | IP 21 | 4859.0375 | без панели управления | - | 3887.23
309 | ACS55001096A45 | 45 | 380 B | IP 54 | 5199.475 | без панели управления | - | 4159.58
310 | ACS55001124A4 | 55 | 380 B | IP 21 | 6197.6 | без панели управления | - | 4958.08
311 | ACS55001124A45 | 55 | 380 B | IP 54 | 6886.2125 | без панели управления | - | 5508.97
312 | ACS55001157A4 | 75 | 380 B | IP 21 | 7597.275 | без панели управления | - | 6077.82
313 | ACS55001157A45 | 75 | 380 B | IP 54 | 8285.8875 | без панели управления | - | 6628.71
314 | ACS55001180A4 | 90 | 380 B | IP 21 | 9271.6125 | без панели управления | - | 7417.29
315 | ACS55001180A45 | 90 | 380 B | IP 54 | 9960.25 | без панели управления | - | 7968.2
316 | ACS55001195A4 | 110 | 380 B | IP 21 | 10530.4875 | без панели управления | - | 8424.39
317 | ACS55001195A45 | 110 | 380 B | IP 54 | 11281.0125 | без панели управления | - | 9024.81
318 | ACS55002245A4 | 132 | 380 B | IP 21 | 14084.2375 | без панели управления | - | 11267.39
319 | ACS55002289A4 | 160 | 380 B | IP 21 | 16601.175 | без панели управления | - | 13280.94
320 | ACS55002368A4 | 200 | 380 B | IP 21 | 20073.7 | без панели управления | - | 16058.96
321 | ACS55002486A4 | 250 | 380 B | IP 21 | 23020.8375 | без панели управления | - | 18416.67
322 | ACS55002526A4 | 280 | 380 B | IP 21 | 25463.5125 | без панели управления | - | 20370.81
323 | ACS55002602A4 | 315 | 380 B | IP 21 | 27906.175 | без панели управления | - | 22324.94
324 | ACS55002645A4 | 355 | 380 B | IP 21 | 31486.2375 | без панели управления | - | 25188.99
Серия преобразователей частоты ACH-550 , 3 фазы, IP21 (54) с интеллектуальной панелью управления, специальная версия для вентиляции и управления насосными станциями
325 | ACSH55001012A4 | 5.5 | 380 B | IP 21 | 966.2 | интеллект.панель | - | 772.96
326 | ACSH55001012A45 | 5.5 | 380 B | IP 54 | 1023 | интеллект.панель | - | 818.4
327 | ACSH55001015A4 | 7.5 | 380 B | IP 21 | 1180.325 | интеллект.панель | - | 944.26
328 | ACSH55001015A45 | 7.5 | 380 B | IP 54 | 1265.2 | интеллект.панель | - | 1012.16
329 | ACSH55001023A4 | 11 | 380 B | IP 21 | 1470.175 | интеллект.панель | - | 1176.14
330 | ACSH55001023A45 | 11 | 380 B | IP 54 | 1558.325 | интеллект.панель | - | 1246.66
331 | ACSH5500102A44 | 0.75 | 380 B | IP 21 | 509.2125 | интеллект.панель | - | 407.37
332 | ACSH5500102A445 | 0.75 | 380 B | IP 54 | 564.7 | интеллект.панель | - | 451.76
333 | ACSH55001031A4 | 15 | 380 B | IP 21 | 1854.05 | интеллект.панель | - | 1483.24
334 | ACSH55001031A45 | 15 | 380 B | IP 54 | 1998.9875 | интеллект.панель | - | 1599.19
335 | ACSH55001038A4 | 18.5 | 380 B | IP 21 | 2110.6125 | интеллект.панель | - | 1688.49
336 | ACSH55001038A45 | 18.5 | 380 B | IP 54 | 2254.2375 | интеллект.панель | - | 1803.39
337 | ACSH5500103A34 | 1.1 | 380 B | IP 21 | 532.05 | интеллект.панель | - | 425.64
338 | ACSH5500103A345 | 1.1 | 380 B | IP 54 | 587.55 | интеллект.панель | - | 470.04
339 | ACSH55001044A4 | 22 | 380 B | IP 21 | 2423.975 | интеллект.панель | - | 1939.18
340 | ACSH55001044A45 | 22 | 380 B | IP 54 | 2637.45 | интеллект.панель | - | 2109.96
341 | ACSH5500104A14 | 1.5 | 380 B | IP 21 | 605.825 | интеллект.панель | - | 484.66
342 | ACSH5500104A145 | 1.5 | 380 B | IP 54 | 660.025 | интеллект.панель | - | 528.02
343 | ACSH55001059A4 | 30 | 380 B | IP 21 | 2884.875 | интеллект.панель | - | 2307.9
344 | ACSH55001059A45 | 30 | 380 B | IP 54 | 3086.6 | интеллект.панель | - | 2469.28
345 | ACSH5500105A44 | 2.2 | 380 B | IP 21 | 638.4625 | интеллект.панель | - | 510.77
346 | ACSH5500105A445 | 2.2 | 380 B | IP 54 | 692.6625 | интеллект.панель | - | 554.13
347 | ACSH5500106A94 | 3 | 380 B | IP 21 | 729.225 | интеллект.панель | - | 583.38
348 | ACSH5500106A945 | 3 | 380 B | IP 54 | 786.675 | интеллект.панель | - | 629.34
349 | ACSH55001072A4 | 37 | 380 B | IP 21 | 3364.725 | интеллект.панель | - | 2691.78
350 | ACSH55001072A45 | 37 | 380 B | IP 54 | 3568.4125 | интеллект.панель | - | 2854.73
351 | ACSH5500108A84 | 4 | 380 B | IP 21 | 835.6375 | интеллект.панель | - | 668.51
352 | ACSH5500108A845 | 4 | 380 B | IP 54 | 893.0875 | интеллект.панель | - | 714.47
353 | ACSH55001096A4 | 45 | 380 B | IP 21 | 5052.475 | интеллект.панель | - | 4041.98
354 | ACSH55001096A45 | 45 | 380 B | IP 54 | 5392.9 | интеллект.панель | - | 4314.32
355 | ACSH55001124A4 | 55 | 380 B | IP 21 | 6391.025 | интеллект.панель | - | 5112.82
356 | ACSH55001124A45 | 55 | 380 B | IP 54 | 7079.6375 | интеллект.панель | - | 5663.71
357 | ACSH55001157A4 | 75 | 380 B | IP 21 | 7790.7125 | интеллект.панель | - | 6232.57
358 | ACSH55001157A45 | 75 | 380 B | IP 54 | 8479.325 | интеллект.панель | - | 6783.46
359 | ACSH55001180A4 | 90 | 380 B | IP 21 | 9465.05 | интеллект.панель | - | 7572.04
360 | ACSH55001180A45 | 90 | 380 B | IP 54 | 10153.675 | интеллект.панель | - | 8122.94
361 | ACSH55001195A4 | 110 | 380 B | IP 21 | 10723.925 | интеллект.панель | - | 8579.14
362 | ACSH55001195A45 | 110 | 380 B | IP 54 | 11474.4375 | интеллект.панель | - | 9179.55
363 | ACSH55002245A4 | 132 | 380 B | IP 21 | 14277.675 | интеллект.панель | - | 11422.14
364 | ACSH55002289A4 | 160 | 380 B | IP 21 | 16794.6 | интеллект.панель | - | 13435.68
365 | ACSH55002368A4 | 200 | 380 B | IP 21 | 20267.125 | интеллект.панель | - | 16213.7
366 | ACSH55002486A4 | 250 | 380 B | IP 21 | 23214.2625 | интеллект.панель | - | 18571.41
367 | ACSH55002526A4 | 280 | 380 B | IP 21 | 25656.9375 | интеллект.панель | - | 20525.55
368 | ACSH55002602A4 | 315 | 380 B | IP 21 | 28099.6125 | интеллект.панель | - | 22479.69
369 | ACSH55002645A4 | 355 | 380 B | IP 21 | 31679.6625 | интеллект.панель | - | 25343.73
Примечание:
1. Все цены приведены в евро без НДС
2. Базовой является Цена 1 при первоначальном заказе и объеме до 5 т. евро
3. Действуют накопительные скидки и скидки в зависимости от объема закупки.
4. Цены 2 - при объеме закупки или накопленному объему 5-10 т. Евро
5. Цены 3 - при объеме закупки или накопленному объему более 10 т. Евро.